REGLER FÖR ANSLUTNING TILL SAMFÄLLIGHETENS VA-SYSTEM.

För fastigheter anslutna till förenings VA-system gäller:

- Erlagd anslutningsavgift avser kostnad för en (1) anslutning på Fastigheten. Utökas Fastigheten med ytterligare byggnadslovspliktigt tillägg, t ex ytterligare ett avlopp eller en komplementbyggnad som är byggnadslovspliktig, och Fastighetsägaren vill ansluta denna till VA-anläggningen måste detta anmälas till Instöns Samfällighetsförenings styrelse. En bedömning av utnyttjandet av VA-anläggningens kapacitet måste prövas innan anslutning sker och en särskild överenskommelse måste göras mellan Fastighetsägare och Samfälligheten.

- Överenskommelser mellan Fastighetsägare och Samfälligheten skall vara skriftliga.

- Fastigheten skall vara ansluten så att mätning av vattenförbrukning/avloppsvatten kan ske.

- Om Fastigheten har egen vattenanläggning får den inte anslutas till Samfällighetens vattenanläggning.

- Dagvatten får inte avledas till Samfällighetens avloppssystem. OBS! Tag reda på var vattnet från Era hängrännor tar vägen.

- Kemikaliska produkter, oljeprodukter eller andra för reningsverket skadliga produkter får inte avledas till Samfällighetens avloppssystem. Vi ber Er se till att tandtråd, bomullstops, bindor, tamponger och annat skräp inte spolas ner i toaletten.

- Fastigheten skall ha vattenmätare levererad av Samfälligheten som avläses varje år.

- Den av Samfällighetsföreningen utsända Kontrollplanen skall fyllas i och lämnas till Föreningen så snart inkoppling skett.

- Uppstår skada på anläggningen eller därtill hörande ledningar beroende på att ovan angivna regler inte följts är Fastighetsägaren skadeståndsskyldig gentemot Föreningen.